PAGE  

招 标 文 件
编号： 
项目名称：百大合家康有线网络系统监控系统UPS系统项目
招 标 人：安徽百大合家康农产品加工配送有限公司
日    期：     2017-  -         

安徽百大合家康农产品加工配送有限公司
百大合家康有线网络系统监控系统UPS系统项目招标书
合肥百大集团所属安徽百大合家康农产品加工配送有限公司对“百大合家康有线网络系统监控系统ups系统项目”进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。
一、项目名称
百大合家康有线网络系统监控系统项目
二、项目概况与招标范围 

安徽百大合家康农产品加工配送有限公司因经营需要，计划在指定地点安装调试有线网络系统和监控系统。本项目概算约6.8万元
三、投标人资格要求 

1. 持有合法有效的企业法人营业执照（提供营业执照副本复印件），注册资金不低于50万元；
2．投标人须提供主要设备原厂商针对本项目的《授权函》，所供产品必须是所列品牌的原装正牌产品，并享有其应有的售后服务；
3.近3年来无欺诈行为以及重大的质量、安全事故，企业信誉度良好。
4.投标人须有本地化售后服务能力。
四、本次招标不接受联合体投标。 

五、资格审查时间：2017年11月2日8:30-11:30，14:00-17:30以前送达安徽百大合家康农产品加工配送有限公司（安徽省合肥市瑶海区大兴镇裕溪路与钟油坊路交口向西20米）进行审查，资格审查合格的投标单位现场报名并缴纳投标保证金。
六、投标截止时间
暂定2017年11月5日16:00如有推迟另行通知。
七、报名及招标文件发售办法
1、报名时间：2017年10月30日至2017年11月5日（8：30-11：30、14：00-17：30）。
2、报名地点：安徽省合肥市瑶海区大兴镇裕溪路与钟油坊路交口向西20米，安徽百大合家康农产品加工配送有限公司。
3、报名方式：凡有意参加投标者，请派代表持法人委托书、个人身份证、相关资格证书、营业执照，投标人资格要求中需要的证明材料现场报名。
4、招标文件领取办法：登录网站www.bdhjk.com下载标书。
5、投标保证金：报名成功单位到安徽百大合家康农产品加工配送有限公司财务部缴纳现金叁仟元整（￥3000.00）。未中标单位的保证金在开标后一周内退还；如中标后弃标保证金不退。 
八、踏勘现场：
　1.踏勘时间：2017年11月3日15:00，如有推迟另行通知。
 2.踏勘集合地点：安徽百大合家康农产品加工配送有限公司大门前
　3.本次招标不接受投标单位自行踏勘，踏勘将现场确定工程量并回答相关疑问，投标文件送达后工程量如有遗漏视为对建设方的优惠。
　4.踏勘要求：踏勘过程中不允许互相透漏单位信息及投标意向，不得向踏勘组织者询问与踏勘内容无关的其它问题，如有违反取消报名资格。
九、开标时间：2017年11月6日（如有调整，另行通知）
开标地点：安徽百大合家康农产品加工配送有限公司（安徽省合肥市瑶海区大兴镇裕溪路与钟油坊路交口向西20米）
十、投标人必须提交的投标文件内容
1、经年检有效的营业执照和税务登记证（复印件加盖公司公章）；
2、投标书及说明:投标书应由投标单位加盖公章；投标价应包含项目需求所涵盖的全部相关费用，必须符合国家相关标准及合同约定；
3、投标单位如下承诺书（格式自定）：如果工程建成后达不到合同约定要求，一切费用由投标方承担；
4、本项目组织实施方案（包括施工方案、人员配置、工程进度、完工期、后续服务等）；
5、本项目拟派的专门委托人员简历及其相关证书(格式自定)；
6、投标文件要求和投标人认为需要提供的其它说明和资料；
7、法定代表人身份证或法定代表人委托人身份证及授权书；
8、投标文件所有资料应由投标单位加盖公章。
9、投标文件需提供正本一份、副本一份。
十一、评审方法及废标
   1、评标办法:本次招标活动将采用有效最低价方法评审。
有效最低价法：以价格为主要因素确定中标单位，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，根据各家报价由低到高排列。
2、在招标过程中，出现下列情形之一的，应予废标：
1）出现影响招标公正的违法、违规行为的；
2）投标人的投标超过预算金额，招标人不能支付的；
3）因重大变故，招标任务取消的；
4）经资格审核后不合格投标人的投标应作废标处理；
5）投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，该投标文件将被拒绝，作废标处理；
6）其他内容经招标人一致认定应予废标情形的；
7）招标过程中，投标人投标明显超过市场类比平均价格，招标小组经评审后一致认定投标不合理的。
十二、投标人投标须知
1、投标总价应含有本项目建设税费以及完成本项目过程中所发生的一切费用。为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。
2、投标人应自行对本项目的相关、现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，以上过程所发生的费用由投标人自己承担。安徽百大合家康农产品加工配送有限公司对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人因自身原因未进行实际测算和现场考察的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不了解用材规格、大小及现场情况为由，不得以用材价格上升、难易程度等未果，提出任何形式的增加合同外价格或索赔的要求。只履行在合同条款中的规定，投标人所报的投标在合同实施期间内不得单方调整、变更，也不得因建设周期提前或延误而调整、变更等。
3、投标人应确保其所提供的投标资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。
4、投标人的投标文件一律不予退还。
5、本项目采用综合单价法报价，投标人的报价应为含税报价。
6、投标人对本函如有不清楚之处，请及时与安徽百大合家康农产品加工配送有限公司联系，安徽百大合家康农产品加工配送有限公司将尽快予以答复。
十三、签订合同
1、中标单位在收到安徽百大合家康农产品加工配送有限公司发出的中标通知书后两个工作日内，应按照合同价的5%交纳履约保证金。如果中标单位未按照规定交纳履约保证金，安徽百大合家康农产品加工配送有限公司有权取消该授标。
2、中标单位应按规定的时间、地点与安徽百大合家康农产品加工配送有限公司签订合同。
3、合同签订后，中标单位不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。
4、付款方式：合同签订后，设备进场招标方预付施工方30%工程款，全部工程结束验收合格后付至合同总价的60%，决算审计后付至审计额的95%，余款作为工程质量保证金，质保期满（1年）后15个工作日内付清（无息）。
十四、澄清及变更
投标文件如有澄清及变更，传真通知各投标人。
1、请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。
2、报名而不参加投标的投标人，请在开标前3日内以书面形式告知招标人，否则没收投标保证金。
3、招标人将按本招标文件时间安排表确定的时间、开标地点，投标人的法定代表人（或代理人）应准时出席，否则将视为弃权处理。
4、招标人联系方式：
招 标 人：安徽百大合家康农产品加工配送有限公司
联 系 人：黄先生
电    话：0551-65981318    

十五、备注
报名中有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午8:30-11：30下午14:00-17：30）与项目联系人联系。
附件一 : 

项目需求
投标单位应根据设备产品性能参数，所投产品从可靠性、先进性、合理性、实用性及节能满足需求
一、有线网络系统
（一）有线网络系统需求
本工程有线网络系统的总体设计原则是要求可靠、安全、实用，做到技术先进、经济合理、适当超前，系统应具有开放性、兼容性、可扩充性和灵活性，使系统既满足当前，又能适应未来。针对本工程实际情况进行总体方案设计，以实现建筑信息畅通、安全舒适、方便管理等目标，系统配置应当综合考虑系统先进性、实用性、实时性、安全性、经济性和易维护性的平衡。  
本工程有线网络系统建设，应满足以下要求：  
（1）系统设计与当前科学技术高速发展的潮流相吻合。系统总体结构定位高，同时确保能够适应未来技术应用的扩展和应用的变化。  
（2）系统建成后，能够保持24小时全天候连续工作。局部故障绝对不能影响整个系统的运作，系统的关键部件宜考虑容错和备份。 
（3）应充分考虑系统的安全性，保证系统运行安全可靠。这种安全性既能行业相关的安全标准和规范的要求，又是指系统内部的数据信息在传输、存储及使用过程中是安全可靠的。  
（4）要求系统建成后具有较强的可维护性和易维护性，既要做到有效减少管理维护人员，又要降低维护工作的强度和维护运行开支。  
（5）系统应遵循国家和国际各相关的标准及协议，能够兼容不同厂家、不同协议的系统或设备。
（二）综合管路系统
弱电综合管路的工程设计，其内容包括与整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。综合管路的设计和施工还牵涉到和其它管道（如暖通、给排水和强电）的关系，以及建筑功能的综合配管或调整，桥架敷设预埋等。
二、监控系统
投标单位应根据设备产品性能参数，所投产品从适用性、扩展性、规范性、易操作性等方面满足需求。
1)适用性  根据监控点的实际位置，在符合规范的前提下，以监控点的实际用途选择符合现场监控需要的设备。  

2)扩展性  在系统建设时应当充分考虑到以后的扩展性，必须选用目前最新的数字网络监控架构。采用模块化结构，系统规模和功能应当易于扩充，系统配套软件须具有二次开发和升级能力。  

3)规范性   视频监控系统的控制协议、编解码标准、接口标准、视频文件格式、传输协议等必须符合国家相关标准、行业标准和本规范中的规定。  

4)易操作性  须提供清晰、简洁、友好的中文操作界面，操控简便、灵活，易学易用，便于管理和维护。  

5)及时性  利用成熟的视频处理技术，保证能实时地将现场的图像传到录像机硬盘中。
6)安全性  系统必须有相应的安全性设计。防止非法接入、非法访问、病毒感染和黑客攻击，防雷击、过载、过电和人为破坏，具有高度的安全和保密性。  

7)可靠性  必须采用成熟、稳定和通用的技术和设备，关键部分必须有备品备件，平台还应有备份、冗余措施，能够保证系统长期稳定运行，有较强的容错和系统恢复能力。  

8)可维护性  系统必须具备高度的可维护性，有完善的自检、故障诊断及故障弱化功能。在出现故障时，应能及时、快速地进行修复。  

9)良好的兼容性  系统必须具备良好的兼容性，能对已建成的设备进行兼容。
2.系统组成
视频监控系统由前端部分、传输部分、控制部分、显示及记录等四大部分，每一部分都有其更加具体的设备或部件。视频监控均采用高性能IP专网承载监控图像，不存在图像衰减问题，同时通过组播方式支持多个人同时查看同一热点，系统可实现无阻塞交换，无任何瓶颈。可以保障这样大规模监控系统的“看、控、监、管、用”综合性能。
设备清单
	序号
	设备名称
	推荐品牌
	数量
	单位
	参数

	监控系统

	1
	高清摄像机
	海康
	15
	个
	DS-2CD2T20D-I3HSJ  200万1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:83°(6mm,8mm,12mm,16mm可选)；支持数字宽动态；帧率 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；NAS(NFS,SMB/CIFS均支持)；智能报警 越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25%；功率 5W MAX；红外照射距离 最远可达30米；防护等级 IP67；须提供原厂商针对本项目的《授权函》.


	2
	硬盘录像机
	海康
	1
	台
	DS-7732N-K4/RTC可接入带宽不小于256Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像支持1路HDMI、1路VGA输出，支持4K输出显示，HDMI或VGA接口可输出不同图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作支持1200W高清网络视频的解码显示. 支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放. 支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑. 可同时正放或倒放8路H.265编码、1080p格式的视频图像. 可自适应接入H.265、H.264编码格式的网络视频支持4个SATA接口；支持硬盘热插拔，支持硬盘休眠支持人脸或车牌识别、抓拍、检索功能，可识别设定区域内的人脸或车牌，抓拍人脸或车牌图片触发录像、上传中心及报警输出；须提供原厂商针对本项目的《授权函》.

	3
	摄像机支架
	国产优质
	15
	个
	定制支架，与摄像机配套；有收纳尾线.

	4
	摄像机电源
	国产优质
	15
	个
	12V2A品牌电源；

	5
	监控级硬盘
	海康
	2
	块
	ST4000VX000-520 4T，监控级硬盘，监控专用.

	6
	千兆交换机
	H3C
	1
	台
	S1224F 24个千兆电口2个千兆光口，即插即用，无需配置， 低功耗、无风扇、无噪音设计

	7
	水晶头
	国产优质
	1
	盒
	原装水晶头，ROHS标准，稳定耐用

	8
	超5类无氧铜网线
	KF
	7
	箱
	X5E8完全符合Cat.5:EN 50173-1,ISO/IEC11801Ed.2；Cat.5e:ANSI/EIA/ TIA568-B2。传输带宽≥100MHZ，传输数字，语音，数据和视频信号，满足高端需求尤其适合所有D级链路和超五类的应用。环路电阻（20℃时）：<176Ω/km  工作电容：<5.6nF/100m 阻抗：100±15Ω弯曲半径：固定时：≥70mm   牵引时：≥100mm 拉伸强度：≤82N 工作环境温度：-20℃~+60℃导线尺寸要求：≥(n*n*AWG) 4×2×24AWG，外径：≥5.2+0.2mm采用半松护套，充分保证了线缆施工前后的性能绝缘外径≥0.88mm 工作电容5.6≤nF/100m 导体电阻≤9.5Ω/100m工作温度-40℃～70℃具有第三方权威检测机构工信部产品质量监督检验中心的产品检测报告获得泰尔认证、欧洲CE认证，满足ROSH标准。须提供原厂商针对本项目的《授权函》

	9
	监控立杆
	国产优质
	4
	个
	定制立杆，与摄像机配套；有收纳尾线

	10
	电源线
	国产优质
	1500
	米
	国标纯铜电线护套电源线RVV2芯x0.5 0.75 1.5无氧铜监控电源线信号控制线 RVV2*1.0无氧铜电源线 200米

	11
	PVC阻燃线管
	50PVC
	130
	米
	

	12
	PVC阻燃线管
	32PVC
	200
	米
	

	13
	PVC阻燃线管
	25PVC
	260
	米
	

	14
	PVC阻燃线管
	20PVC
	150
	米
	

	15
	布线辅材
	国产优质
	1
	批
	胶布扎带头等

	有线网络系统

	16
	24口千兆交换机
	H3C
	3
	台
	S1224RV2 24口全千兆非网管交换机，所有端口均支持全线速无阻塞交换以及MDI/MDIX自适应功能，19英寸铁壳标准机架

	17
	超5类无氧铜网线
	KF
	10
	箱
	X5E8完全符合Cat.5:EN 50173-1,ISO/IEC11801Ed.2；Cat.5e:ANSI/EIA/ TIA568-B2。传输带宽≥100MHZ，传输数字，语音，数据和视频信号，满足高端需求尤其适合所有D级链路和超五类的应用。环路电阻（20℃时）：<176Ω/km  工作电容：<5.6nF/100m 阻抗：100±15Ω弯曲半径：固定时：≥70mm   牵引时：≥100mm 拉伸强度：≤82N 工作环境温度：-20℃~+60℃导线尺寸要求：≥(n*n*AWG) 4×2×24AWG，外径：≥5.2+0.2mm采用半松护套，充分保证了线缆施工前后的性能绝缘外径≥0.88mm 工作电容5.6≤nF/100m 导体电阻≤9.5Ω/100m工作温度-40℃～70℃具有第三方权威检测机构工信部产品质量监督检验中心的产品检测报告获得泰尔认证、欧洲CE认证，满足ROSH标准。须提供原厂商针对本项目的《授权函》

	18
	电话线
	四芯
	440
	米
	4芯 0.5MM纯无氧铜 单股电话线

	19
	网络模块
	KF
	52
	只
	ECM产品采用阻燃、抗冲击、耐腐蚀材料制作。IDC打线桩，磷青铜端，接达250次；RJ45端口金针插拔1500次；独特的PCB线路板线对平衡设计，通过余量高；必须与超5类无氧铜网线同一品牌。

	20
	电话模块
	KF
	18
	只
	DM 4芯针触点耐用性为1500次，打线桩外壳材料为聚碳酸醋，IDC打线桩，磷青铜端，接达250次；必须与超5类无氧铜网线同一品牌。

	21
	信息面板
	KF双口/单口
	52
	只
	86型单口/双口面板采用抗冲击、耐腐蚀材料制作与RJ45模块和RJ11模块配套使用；光面设计增加与强电面板的配套性，前后双层面板的设计，外形美观，避免固定螺丝孔外漏；必须与超5类无氧铜网线同一品牌。

	22
	明盒
	国产优质
	52
	只
	

	23
	四芯光纤
	国产优质
	100
	米
	单模4芯室外光缆 双钢丝中心束管12芯以下(架空\管道)

	24
	光纤盒
	含跳线尾纤耦合器
	2
	套
	

	25
	千兆光纤收发器
	光为视讯
	2
	套
	GW-GS03-20

	26
	光纤熔接费
	
	8
	点
	

	27
	PVC阻燃线槽
	50PVC
	140
	米
	

	28
	PVC阻燃线槽
	32PVC
	140
	米
	

	29
	PVC阻燃线管
	32PVC
	90
	米
	

	30
	PVC阻燃线管
	25PVC
	210
	米
	

	31
	PVC阻燃线管
	20PVC
	80
	米
	

	32
	辅材
	国产优质
	1
	批
	胶布扎带水晶头等

	UPS系统

	33
	电缆
	3*6
	100
	米
	

	34
	电缆架设费
	
	100
	米
	

	35
	电源线
	2.5平方RVV
	450
	米
	

	36
	PVC阻燃线槽
	25PVC
	110
	米
	

	37
	PVC阻燃线管
	20PVC
	130
	米
	

	38
	PVC阻燃线管
	25PVC
	80
	米
	

	39
	明盒
	国产优质
	11
	只
	

	40
	面板
	国产优质
	11
	只
	

	41
	配变箱
	含漏保空开单片
	1
	套
	

	42
	辅材
	国产优质
	1
	批
	胶布扎带管配件等


附件二：
投标函格式
致：安徽百大合家康农产品加工配送有限公司
根据贵方“安徽百大合家康农产品加工配送有限公司百大合家康有线网络系统监控系统ups系统项目”的招标文件，正式授权          （姓名）      （职务） 代表投标人参加该项目的招标活动。我方已详细审查全部招标文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、按招标文件规定投标总价为（大写）           。
2、我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证完成招标文件所规定的施工任务。
3、我方已详细审核全部招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
4、我方同意从招标文件中规定的投标日期起遵循本投标书，并在投标有效期之内均具有约束力。
5、如果在投标后规定的有效期内撤回投标，我方愿意赔偿由此给招标人造成的相关一切损失。
6、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。
7、我方完全理解贵方不一定接受最低投标的投标。
投标单位：          （公章）            日期：                  

附件三：
  安徽百大合家康农产品加工配送有限公司
百大合家康有线网络系统监控系统ups系统项目投标书
	项 目 名 称
	百大合家康有线网络系统监控系统ups系统项目

	投标人全称
	 

	投标（人民币）
	报价：           元 （大写：                     元 ）


	付款方式
是否响应
	请填写“响应”或者“不响应”

	 工期
是否响应
	请填写“响应”或者“不响应”

	其他说明
	以上报价为在招标文件规定的工期内完成所有工作内容。


投标人盖章：                    授权代表签字：
附件四：
                 拟投入本项目工作人员配备汇总表
	姓名
	技术职称
	拟在本项目承担的职责
	以往参加项目
	担任的职务

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人单位公章：
附件五：
合同范本
招标人（甲方）: 安徽百大合家康农产品加工配送有限公司
供货人（乙方）: 

签订地点：合肥
项目名称：百大合家康有线网络系统监控ups系统系统项目
项目编号： 

本项目采用公开招标方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定， 经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
第一条  产品的名称、品种、规格、数量和价格：（详见附表，附表必须加盖公章）
第二条  产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（1）（4）项执行：
按国家标准执行；（2）按部颁标准执行；（3）若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；（4）有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；
乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。
进口产品的质量标准为国际标准或原产地执行标准。
乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。
第三条  产品的包装标准和包装物的供应与回收                   。
（国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）
【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标书中承诺的一致，且投标书应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】
第四条产品的交货方法、到货地点和交货期限
1.交货方法，按下列第(1)项执行： 

(1) 乙方送货上门；（2）乙方代运；（3）甲方自提自运。 

2.到货地点：百大合家康公司 

3.产品的交货期限：  个日历天。          

第五条  合同总价款 

合同总价款（大小写）： 
第六条  付款条件  

本合同以人民币付款。 

具体付款方式：同招标公告
第七条验收方法
乙方安装调试后，在  15  天内通知甲方组织验收。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。 

甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。
第八条  对产品提出异议的时间和办法
1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在   3工作日内向乙方书面提出异议。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。
2.乙方在接到甲方异议后，应在 7 工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 

第九条  乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方将在进行事实调查的基础上，视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。
（1）保修
乙方对其所提供的货物免费保修两年，保修期从    验收合格   开始。乙方应在接到报修通知后   1  天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。
如果乙方在收到报修通知后  3 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施， 但费用和风险由乙方承担。
（2）维修
保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。
第十条乙方的违约责任 

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的  2  %的违约金。  

2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。 乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。
3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装， 并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该 不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙 方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出 具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。
4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成设备安装和提供服务，甲方将对其课以罚款， 罚款应从货款中扣除，罚款应按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但罚款的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支 付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。
6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用 该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。
7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款  5  %违约金。
第十一条   甲方的违约责任 

1.甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款2%的违约金。
2.甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。
第十二条   不可抗力
 ⑴如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。 

⑵甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十三条履约保证金
本项目履约保证金为  伍仟元整 (人民币),期限至工程验收合格审计完成后7个日历天。
乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由卖方承担。
乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
第十四条 转让与分包
（1）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。
（2）乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。 

第十五条 变更
1.变更的范围
关于变更的范围的约定：招标施工图纸和工程量清单以外部分（招标施工图纸与工程量清单不符，以施工图纸为准）。
2. 变更估价
2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 

2.1.1因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定调整：
1、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但对于分部分项工程项目的单价投标报价高于控制价相应子目的单价的清单项目，工程量增加幅度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过15%的增加部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅同比下浮标准，作为结算的依据；对于分部分项的单价投标报价降幅低于控制价相应子目的单价30%以上的清单项目，工程量减少幅度超过本项目工程数量15%（不含15%）的，超过15%的减少部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，作为结算的依据； 

2、已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。
3、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价； 

4、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，作为结算的依据； 

2.1.2工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：
1、安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据原招标文件规定的费率计算；
2、按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本合同专业条款第15.2.1.1条计算；
3、按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出新的措施项目费，作为结算的依据；
4、如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
第十六条  其他    

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采购管理机关调解，调解不成，按一下第（1）项方式处理：（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。（2）向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。
第十七条本合同自甲乙双方当事人签字盖章后生效。本合同一式5份，甲方执 3 份，乙方执 2 份。 

第十八条合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照中华人民共和国《合同法》的规定执行。    

第十九条甲乙双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订合同，不得擅自变更。对任何因双方擅自变更合同引起的问题诚信公司概不负责，合同风险由双方自行承担。
第二十条   下列关于“百大合家康有线网络系统监控系统ups系统项目”的第xxxxxx号招标文件及有关附件均是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：（1）招标文件（2）乙方提供的投标文件（3）服务承诺；（4）甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。
招标人（甲方）  ：（公章）              供货人（乙方）   ：（公 章）  

安徽百大合家康农产品加工配送有限公司
地址：合肥市瑶海区和平路与水东路交口   地址： 

法人代表：                             法人代表：
电话：0551-65981306                    电话：
开户银行：华夏银行合肥周谷堆支行       开户银行： 

账号：14754000000011178                账号：
年      月        日                       年      月        日
PAGE  
2

